## Sheet1
鹤山市疾控中心全自动核酸提取仪参数响应表
序号 | 参数名称 | 要求 | 响应情况 | 符合/正偏离/负偏离
1 | 方法学 | 磁珠法
2 | 最高通量 | ≥32个/次
3 | 处理时间 | ≤10min/次
4 | 样本类型 | 全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等
5 | 程序储存 | 内建5组模式程序，可存储＞500组程序
6 | 吸磁能力 | 磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险
7 | 磁珠回收率 | ≥98%
8 | 防交叉污染 | 具备紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能
9 | 智能程序 | 智能紫外灯消毒与自动关机
10 | 断电保护 | 意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验
11 | 故障处理 | 智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除
12 | 开机自检 | 开机自动初始化并温控自检
13 | 舱门保护 | 舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行
14 | 仪器相关证书 | 有获得国家知识产权局专利证书，保证仪器的原研性和先进性
15 | 配套试剂 | 配套病毒采样管、病毒核酸提取试剂，提供备案证以证明，符合指南建议配套要求，满足全流程质控
16 | 节约耗材 | 可配备有4人份、8人份、16人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材
17 | 产品注册证或备案凭证 | 生产厂家获得国家质量管理体系ISO9001、ISO13485认证。