| 三间污水处理厂在线监控设备运维服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 厂名 | 位置 | 仪器类型 | 型号 | 数量 | 单位 | 生产商 |  |
| 1 | 工业城污水处理厂一期 | 进水端 | pH计 | EST9008A | 1 | 套 | ESTPH |  |
| 2 |  |  | 流量计 | LDG-SUP-DN350-J | 1 | 套 | 杭州美仪自动化有限公司 |  |
| 3 |  |  | 数采仪 | W5100HB-III | 1 | 套 | 北京万维盈创科技发展有限公司 |  |
| 4 |  |  | COD | / | 1 | 套 | / |  |
| 5 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |  |
| 6 |  |  | 总磷 | / | 1 | 套 | / |  |
| 7 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |  |
| 8 |  | 出水端 | COD | / | 1 | 套 | / |  |
| 9 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |  |
| 10 |  |  | 总磷 | / | 1 | 套 | / |  |
| 11 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |  |
| 12 |  |  | 自动采样器 | / | 1 | 套 | / |  |
| 13 |  |  | 流量计 | WL-1A1 | 1 | 套 | 北京九波声迪科技有限公司 |  |
| 14 |  |  | pH计 | EST9008A | 1 | 套 | ESTPH |  |
| 15 |  |  | 温度计 | / | 1 | 套 | / |  |
| 16 |  |  | 数采仪 | K37 | 1 | 套 | 广州博控自动化技术有限公司 |  |
| 工业城污水厂一期主要机台合计 |  |  |  |  | 16 | 套 |  |  |

| 17 | 工业城污水处理厂二期 | 进水端 | COD | ZZ-101型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 氨氮 | ZZ-201型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 19 |  |  | 总磷 | ZZ-301型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 20 |  |  | 总氮 | ZZ-401型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 21 |  |  | 自动采样器 | ZSC-VIB | 1 | 套 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |
| 22 |  |  | 流量计 | KEF-N | 1 | 套 | 上海肯特仪表股份有限公司 |
| 23 |  |  | pH计 | / | 1 | 套 | / |
| 24 |  |  | 数采仪 | K37 | 1 | 套 | 广东化一环境科技有限公司 |
| 25 |  | 出水端 | COD | ZZ-101型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 26 |  |  | 氨氮 | ZZ-201型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 27 |  |  | 总磷 | ZZ-301型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 28 |  |  | 总氮 | ZZ-401型 | 1 | 套 | 中泽环保科技（苏州）有限公司 |
| 29 |  |  | 自动采样器 | ZSC-VIB | 1 | 套 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |
| 30 |  |  | 流量计 | WL-1A2 | 1 | 套 | 北京九波声迪科技有限公司 |
| 31 |  |  | pH计 | / | 1 | 套 | / |
| 32 |  |  | 数采仪 | K37 | 1 | 套 | 广东化一环境科技有限公司 |
| 工业城污水厂二期主要机台合计 |  |  |  |  | 16 | 套 |  |

| 33 | 共和镇污水处理厂一期 | 进水端 | COD | YJ-CODcr | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  |  | 氨氮 | YJ-NH3N-1 | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| 35 |  |  | 总磷 | YJ-TP | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| 36 |  |  | 总铜 | YJ-Tcu | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| 37 |  |  | 总镍 | YJ-Tni | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| 38 |  |  | 总铬 | YJ-TCr | 1 | 套 | 桂林云璟科技有限公司 |
| 39 |  |  | 流量计 | LDG-SUP-DN300-J | 1 | 套 | 杭州美仪自动化有限公司 |
| 40 |  |  | pH计 | EST9008A | 1 | 套 | ESTPH |
| 41 |  |  | 数采仪 | K37 | 1 | 套 | 广州博控自动化技术有限公司 |
| 42 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |
| 43 |  | 出水端 | COD | / | 1 | 套 | / |
| 44 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |
| 45 |  |  | 总磷 | / | 1 | 套 | / |
| 46 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |
| 47 |  |  | 自动采样器 | / | 1 | 套 | / |
| 48 |  |  | pH计 | PH-12C | 1 | 套 | TENMON |
| 49 |  |  | 温度计 | / | 1 | 套 | / |
| 50 |  |  | 流量计 | WL-1A1 | 1 | 套 | 北京九波声迪科技有限公司 |
| 51 |  |  | 数采仪 | K37 | 1 | 套 | 广州博控自动化技术有限公司 |
| 共和污水厂一期主要机台合计 |  |  |  |  | 19 | 套 |  |

| 52 | 共和镇污水处理厂二期 | 进水端 | COD | TCU/COD3250 | 1 | 套 | Xylem（赛莱默，进口品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  |  | 总磷（共用机） | TCU/TPN111 | 1 | 套 | Xylem（赛莱默，进口品牌） |
| 54 |  |  | 总氮（共用机） |  | 1 | 套 |  |
| 55 |  |  | 水质自动采样仪器 | DR-803 | 1 | 套 | 河北德润厚天科技股份有限公司 |
| 56 |  |  | 流量计 | LDG-SUP-DN600-DF-H1 | 1 | 套 | 杭州美仪自动化有限公司 |
| 57 |  |  | pH计 | / | 1 | 套 | 德非 |
| 58 |  |  | 数采仪 | T36 | 1 | 套 | 腾驹 |
| 59 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |
| 60 |  | 出水端 | 氨氮 |  | 1 | 套 | / |
| 61 |  |  | COD | TCU/COD3250 | 1 | 套 | Xylem（赛莱默，进口品牌） |
| 62 |  |  | 总磷（共用机） | TCU/TPN111 | 1 | 套 | Xylem（赛莱默，进口品牌） |
| 63 |  |  | 总氮（共用机） |  | 1 | 套 |  |
| 64 |  |  | 水质自动采样仪器 | DR-803 | 1 | 套 | 河北德润厚天科技股份有限公司 |
| 65 |  |  | 流量计 | WL-1A2 | 1 | 套 | 北京九波声迪科技有限公司 |
| 66 |  |  | pH计 | / | 1 | 套 | 德非 |
| 67 |  |  | 数采仪 | T36 | 1 | 套 | 腾驹 |
| 共和污水厂二期主要机台合计 |  |  |  |  | 16 | 套 |  |

| 68 | 龙湾污水处理厂 | 进水端 | 悬浮物 | BLT275W | 1 | 套 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |  |  | PH及温度计 | TCU310W | 1 | 套 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
| 70 |  |  | 超声波流量计 | DN500 | 1 | 套 | / |
| 71 |  |  | COD | / | 1 | 套 | / |
| 72 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |
| 73 |  |  | 总磷 | / | 1 | 套 | / |
| 74 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |
| 75 |  |  | 数据采集仪 | / | 1 | 套 | / |
| 76 |  | 出水端 | COD | / | 1 | 套 | / |
| 77 |  |  | 氨氮 | / | 1 | 套 | / |
| 78 |  |  | 总磷 | / | 1 | 套 | / |
| 79 |  |  | 总氮 | / | 1 | 套 | / |
| 80 |  |  | 自动采样器 | / | 1 | 套 | / |
| 81 |  |  | 数据采集仪 | / | 1 | 套 | / |
| 82 |  |  | 悬浮物 | BLT275W | 1 | 套 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
| 83 |  |  | PH及温度计 | TCU310W | 1 | 套 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
| 84 |  |  | 超声波流量计 | DN500 | 1 | 套 | / |
| 龙湾污水厂主要机台合计 |  |  |  |  | 17 | 套 |  |
| 合计（三家污水处理厂） |  |  |  |  | 84 | 套 |  |